## Lågenergilampor
[6 empty] | Energipris | 1.4 | kr/kWh
Livslängd | 1000 timmar |  | 8000 timmar
| Glödlampor |  | Lågenergi |  |  | Glödlampor |  |  | Lågenergilampor
Lampor | 1 | st | 1 | st | Effekt | 0.06 | kW | Effekt | 0.011 | kW
Effekt | 60 | W | 11 | W | Energi | 109.5 | kWh/år | Energi | 20.075 | kWh/år
Brinntid | 5 | h/dag | 5 | h/dag | Inv kost | 3.65 | kr/år | Inv kost | 128.4 | kr/år
Pris/lampa | 2 | kr/st | 563 | kr/st | Energikostnad | 153 | kr/år | Energikostnad | 28.4 | kr/år
[5 empty] | Totalt | 157 | kr/år | Totalt | 157 | kr/år
|  |  | 7 | [5 empty] | https://www.energimyndigheten.se/energikalkylen